## Sheet1 (hidden)
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 说明
一、东区内网网络设备
1 | F5核心交换机 | S7506X | 2 | H3C | 行政楼五层机房
|  | LSQM1TGS48RFE0 | 2 | H3C
|  | LSQM1SRP4Y06A0 | 2 | H3C
|  | LSQM1SRP4Y06A0 | 2 | H3C
|  | LSQM1GP40TS8FD0 | 2 | H3C
|  | LSQM2GT48SC0 | 2 | H3C
|  | LSQM1AC650C | 2 | H3C
|  | LSQM1AC650C | 2 | H3C
2 | 门诊楼地下一层核心交换机 | LS-7506E-X | 2 | H3C | 门诊综合楼地下一层机房
|  | LSQM2GP24TSSC0 | 2 | H3C
|  | LSQM2GT48SC0 | 2 | H3C
|  | LSQM1MPU06B0 | 2 | H3C
|  | LSQM1MPU06B0 | 2 | H3C
|  | LSUM106FAN | 2 | H3C
3 | 汇聚交换机 | S6520X-30QC-EI | 3 | H3C | 汇聚设备间
4 | 汇聚交换机 | S5500-28F-EI | 6 | H3C
5 | 汇聚交换机 | S6520X-54XG-EI | 2 | H3C
6 | 汇聚交换机 | S5560-28P-EI | 1 | H3C
7 | 汇聚交换机 | S5560X-30F-EI | 1 | H3C
8 | 接入交换机（约50个设备间） | S5130S-52S-EI；S5130-52S-EI；S3600-52P-PWR-EI；S5048PV2-EI；S5130S-28TP-EI等 | 82 | H3C | 各楼宇接入设备间
11.1 | 接入交换机 | S5130S-28S-EI | 6 | H3C
11.2 |  | S5130S-52S-EI | 29 | H3C
11.3 |  | S5130S-28TP-EI | 5 | H3C
11.4 |  | S3600-52P-PWR-EI | 6 | H3C
11.5 |  | S3600-28P-EI | 5 | H3C
11.6 |  | S5024PV2-EI | 4 | H3C
11.7 |  | S3600V2-52TP-EI | 1 | H3C
11.8 |  | S5130S-28S-HPWR-EI | 1 | H3C
11.9 |  | S5048PV2-EI | 2 | H3C
12 |  | S3600V2-28TP-PWR-EI | 1 | H3C
12.1 |  | S3100V2-52TP | 1 | H3C
12.2 |  | S5130-52S-EI | 21 | H3C
9 | 移动护理无线本体 | EWP-WT1024-X-Q | 19 | H3C | 各楼宇接入设备间
10 | 移动护理无线分体 | EWP-WTU632H-IOT | 297 | H3C | 病区
11 | 内网无线网络系统（移动护理） | 1、无线网络系统运维；2、变更配置管理 | 1
12 | 内网网络系统运维 | 1、内网系统维护；2、内网网络系统优化；3、内网网络变更管理；4、配合第三方应用进行配置管理；5、应急演练；6、运维学习培训；7、资料更新 | 1
13 | 网络信息点运维 | 1、网络信息点维护测试；2信息点模块面板更换；3、网络信息点跳线维修；4、信息点标识标签管理 | 2500 |  | 东院区
二、东区外网网络设备
1 | 上网行为管理 | AC-1000-B2100-YM | 1 | 深信服 | 三层机房
| 路由器 | MSR 36-40 | 2 | H3C | 三层机房
2 | 外网核心 | S5560-28F-EI | 1 | H3C | 三层机房
3 | 外网汇聚 | S5560-28F-EI | 4 | H3C | 汇聚机房
4 | 外网接入交换机（约40个设备间） | S3100-26TP-EI；S3600-28P-EI | 63 | H3C | 各楼宇接入设备间
5 | 外网系统运维 | 外网系统优化、更新升级、配置变更管理、拓扑更新、培训 | 1

## Sheet4
机房和网络系统及设备维护服务报价明细表
项目名称：中国康复研究中心机房和网络系统及设备维护
价格单位：人民币元
项目 | 服务内容 | 价格 | 备注
硬件设备原厂维保服务 | 机房1精密空调设备要求购买原厂备品备件服务（《维保设备清单》第2条）
机房2不间断电源要求购买原厂备品备件服务（《维保设备清单》第14条）
机房5智能微模块冷通道封闭数据中心要求购买原厂备品备件服务（《维保设备清单》第40条）
东区内网核心交换机求购买原厂备品备件服务（《维保设备清单》第45条）
东区外网上网行为管理求购买原厂备品备件服务（含软件升级）（《维保设备清单》第51条）
硬件设备第三方维保服务 | 硬件维保服务-人工费（《维保设备清单》第2-62条，5个机房相关设备、229台网络设备及489台无线AP）
信息机房备件费用，包括个各系统故障备件更换、湿膜、加湿罐、空调过滤网等、现场备件库
网络系统备件费用，包括故障备件更换（网络设备）、现场备件库
机房精密空调专业清洗（9台）室外机，每年清洗不少于5次服务
东、西院区信息机房（共5个机房）网月度巡检服务
东、西院区网络系统（内外64个接入间）月度巡检服务
内外网网络系统维护及网络配置变更服务
3500个网络信息点运维(网络信息点维护测试； 信息点模块面板更换、网络信息点跳线维修、信息点标识标签)
驻场服务 | 提供1名5*8驻场工程师,主要负责机房及网络硬件设备、日常运维和技术支持工作 |  | 含工资及五险一金
其他服务 | 电话支持服务
网络系统应急维修服务
机房应急维修服务
机房及网络系统环境梳理
总价大写：
备注：报价人可根据实际情况自行扩展表格细项
报价单位（公章）：
报价日期：