## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.方形铝扣板面层拆除 2.保护性拆除 | m2 | 10
2 | 911402002001 | 吊顶面层补换 | 1.恢复方形铝扣板吊顶 | m2 | 10
3 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶面层拆除 2.保护性拆除 | m2 | 5
4 | 911402002002 | 吊顶面层补换 | 1.恢复矿棉板吊顶 | m2 | 5
5 | 920204018001 | 控制开关安装 | 1.主配电箱内增加一台断路器 2.250A | 个 | 1
6 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.电力电缆敷设 2.WDZ-YJY-4X95+1X50 3.沿已有桥架敷设 4.敷设完毕恢复桥架盖板 5.两头预留部分电缆 | m | 40.6
7 | 920202003001 | 断路器拆除 | 1.拆除原有单电源开关 | 台 | 1
8 | 920202004001 | 断路器安装 | 1.安装双电源互投开关 2.250A 3.安装后调试，达到业主使用要求 | 台 | 1
9 | 920209002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.15 发包人提供的材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：研究型病房(药物I期临床试验病房)双供电系统改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 其中：有效损耗率 （%） | 备注
注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗； 2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。