## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-东院区透析室UPS设备更换工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 920204042001 | 不间断电源设备拆除 | 1.UPS设备拆除 | 台 | 1
2 | 920204043001 | 不间断电源设备安装 | 1.更换UPS设备 2.设备调试 3.根据业主实际要求确认型号配套使用 | 台 | 1
3 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.更换原有电缆 2.WDZ-YJY5*16 | m | 10
4 | 920204019001 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.拆除原有蓄电池控制箱 | 台 | 1
5 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.蓄电池控制箱 2.现场勘察符合业主现场设备配套使用 | 台 | 1
6 | 920210007001 | 线槽安装 | 1.电缆桥架安装 2.镀锌100*50 | m | 3
7 | 920209002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电系统调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.13 主要材料选用表
主要材料选用表
工程名称：东院区透析室UPS设备更换工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 封铅 | kg |  | 0.065 | /
2 | 橡胶垫 | m2 |  | 0.03 | / | δ2mm
3 | 尼龙扎带 | 根 |  | 20 | / | 综合
4 | 镀锌带母螺栓 | 套 |  | 3.06 | / | M8×(16~25)
5 | 镀锌带母螺栓 | 套 |  | 3.06 | / | M10×(20~35)
6 | 镀锌膨胀螺栓 | 套 |  | 4.08 | / | M10
7 | 镀锌膨胀螺栓 | 套 |  | 12.24 | / | M6
8 | 塑料软管 | kg |  | 0.13 | /
9 | 接地编织铜线 | m |  | 1.675 | /
10 | 热缩帽 | 只 |  | 0.6 | /
11 | 铜端子 | 个 |  | 2.03 | / | 16mm2
12 | 铜端子 | 个 |  | 3.045 | / | 10
13 | 镀锌电缆卡子 | 个 |  | 1.05 | / | 综合
14 | 其他材料费占材料费 | 元 |  | 90.9147 | /
15 | 标志牌 | 个 |  | 0.6 | /
16 | 其他材料费 | 元 |  | 18.885 | /
17 | 蓄电池控制箱 | 台 |  | 1 | /
18 | 电缆 | m |  | 10.1 | / | WDZ-YJY5*16
19 | 金属线槽 | m |  | 3.015 | / | 100*50
20 | 不间断电源UPS | 台 |  | 1 | /